РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

*******************************

п.Костино, ул. Новая 31А                                              тел.: 8(395-57) 7-72-19

от «29» апреля 2015 года  № 15	kostino-adm@mail.ru

«Об утверждении программы комплексного                                                                                                 развития систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                               Костинского сельского  поселения на период                                                                                    2015-2019гг. с перспективой до 2032года».

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 06.05.2011 года  №204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Костинского муниципального образования, решением Думы Костинского муниципального образования от 06.11.2013года №28 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Костинском муниципальном образовании», постановлением администрации Костинского муниципального образования от 12.05.2014года № 31 «Об утверждении Положения о порядке  принятия решений о разработке муниципальных программ Костинского муниципального образования и их формирования и реализации»,  Дума Костинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Костинского сельского  поселения на период  2015-2019гг. с перспективой до 2032 года

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Костинского сельского поселения».

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

Глава Костинского                                                                                                                        муниципального образования                                                                    Г.И.Воронова

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

КОСТИНСКОГО сельского поселения

на период 2015-2019 гг с перспективой до 2032 г.

п.Костино     2015г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт программы	3

2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования	5

3. Перспективы развития муниципального образования	6

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании	6

3.2. Население муниципального образования	6

3.3. Экономика муниципального образования	7

4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	8

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования	8

4.2. Водоснабжение......................................................................................................................................................8

4.3. Водоотведение......................................................................................................................................................10

4.4. Теплоснабжение	12

4.5. Газоснабжение	14

4.6. Электроснабжение	15

4.7 Обращение с ТБО...............................................................................................................................................16

4.8 Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки..........................18

5. Управление программой	19

5.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения	19

5.2. Мониторинг и корректировка программы……………………………………………………………..…20

5.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………………………...21

Приложение № 1 к программе.

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

1. Паспорт

Муниципальной  программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Костинского муниципального  образования » на 2015-2019 гг. с перспективой до 2032г.»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования на период 2015 г.-2019 г. с перспективой до 2032 г |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Костинского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Костинского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки территории) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков Объём твёрдых бытовых отходов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 г.-2019 г. с перспективой до 2032 г. |
| Основные мероприятия Программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы; -замена котлов в котельной отапливающей жилой сектор, 2. В сфере водоснабжения: - замена емкостей на водонапорных башнях; - ремонт срубов у водонапорных башен (замена нижних венцов сруба); - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и строительство ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; -обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета муниципального образования в рамках муниципальных целевых программ, привлечения частных инвестиций, а так же собственников жилых домов, где будет осуществляться строительство нового водопровода. Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Костинского муниципального образования. Координатором Программы является администрация Костинского муниципального образования - администрация сельского поселения. Для оценки эффективности реализации программы Костинского муниципального образования будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Костинского муниципального образования. |

# 2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования базируется на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования разрабатывается на период с 2015 до 2019 годы с перспективой до 2032года.

# 3. Перспективы развития муниципального образования

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Костинское муниципальное образование расположено на севере Нижнеудинского района Иркутской области. Граничит на севере с Чунским районом, на востоке и юге  с Зареченским сельским поселением, на западе с Широковским  и Катарминским сельским поселениями.  Площадь территории составляет 42266,38 га.

Костинское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав Костинского  муниципального образования входит один населенный пункт: поселок  Костино.

Климатические условия:

Климат территории – резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха в июле, максимальная - +39 0 С наиболее низкая - в январе: -50 0  С.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность-98дней.

Распределение осадков по территории неравномерно (от 220 до 400мм в год). Максимум осадков наблюдается в июле.

## 3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по  данным статистики по состоянию на 1 января 2014 года составила  1031 человек (табл. 1).

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

Таблица 1

| № | Наименование | 2014г | 2019г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Костино | 1031 | 1350 | 1550 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения муниципального образования к концу 2032г., относительно 2014г.

Пути решения проблемы увеличения населения является: естественный прирост населения, переезд жителей из прилегающих поселений, а так же более точная перепись населения т.к. на 01.01.2015г. фактически проживает 1236 человек.

Сложившаяся в Костинском муниципальном образовании демографическая ситуация остается нормальной. Уровень рождаемости в 2014году, не обеспечил простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и  женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

Таблица 2.

Возрастная структура населения.

| Возрастные группы | По данным текущего учета | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 г | 2019г | 2032г |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 284 | 309 | 325 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 730 | 796 | 846 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 222 | 245 | 379 |
| Итого: | 1236 | 1350 | 1550 |

## 3.3. Экономика муниципального образования

Жизненно-важные объекты

На территории поселения функционируют жизненно-важные объекты соцкультбыта: детский сад – на 45 детей; больница на 25 койко-мест, которая обслуживает ни только жителей нашего поселения, но и жителей шести прилегающих поселений; дом культуры (который не пригоден для эксплуатации, планируется строительство нового дома культуры); библиотека; школа  ( школе более 50лет, планируется  строительство новой школы), в которой обучается 164 учащихся; аптека.

Услуги связи.

На территории поселения функционирует почтовое отделение. Услуги связи предоставляет: КБК «Искра», установлены спутниковые таксофоны в администрации и отделении почтовой связи, услуги сотовой связи обеспечивает –ЗАО «Байкалвестком»

Услуги  торговли

На территории поселения работают: магазин сельпо «Кедр», кафе-кулинария «Багира»- ИП «Сафарова Л.В.»,  торговлю осуществляют  предприниматели : ИП «Ходырев Ю.П.», ИП «Кубельда С.С.», ИП »Саламатин В.В.» ИП «Бульдина З.М.» ИП «Воронова О.В.», 6 магазинов производят обеспечение снабжение населения  всеми видами товаров.

Лесопромышленные предприятия

На территории поселения работают: ИП «Заречная», ООО «Тайга», ОГАУ «Костинский лесхоз»,  ИП «Сафаров», ИП»Волков Н.В.», ИП «Червинский А.Г».

Прогнозируется рост объемов  промышленного производства.

По видам экономической деятельности:

Сельское и лесное хозяйство: 6 ед.

Добыча полезных ископаемых: 0 ед.

Обрабатывающие производства: 0 ед.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 ед.

Строительство: 0 ед.

Оптовая и розничная торговля: 7 ед.

Транспорт и связь: 3 ед.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 ед.

О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности

Число занятых в сфере  бизнеса на территории Костинского муниципального образования составляет 228  человек, в том числе на малых предприятиях занято – 228 человек.

Классификация замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности представлена следующим образом:

Сельское и лесное хозяйство: 200 человек

Добыча полезных ископаемых: 0 человек.

Обрабатывающие производства: 0 человек.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 человек.

Строительство: 0 человек.

Оптовая и розничная торговля 23 человек.

Транспорт и связь: 5 человек.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 человек.

Общая численность трудоспособного населения-  746 человек,  часть жителей занята в бюджетных учреждениях.

# 4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в Костинском муниципальном образовании является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования находится на очень низком уровне.

## 4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Костинского муниципального образования являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

,

Характеристика существующей организации системы водоснабжения.

Водоснабжение Костинского муниципального образования организовано от водонапорных башен общего пользования, расположенных в населённом пункте: п.Костино.

Глубина скважин - по 100м каждая, используются глубинные насосы ЭВЦ 6/6,5/125.

Центральное водоснабжение имеется в п. Костино по улице Новая.

Существующие водонапорные башни являются собственностью Костинского муниципального образования.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производитель- ность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п.Костино ул.Сосновая,3а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1971 | 10 | 100 | - |
| 2 | п.Костино ул.Зеленая 21а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1971 | 10 | 100 | - |

## 4.3. Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов Костинского муниципального образования  оборудованы надворными уборными.

    - Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Костинское муниципальное образование имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

- В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

- Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га  Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Для обеспечения потребителей сельского населенного пункта Костинского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  3,5 км. и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 2 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 603,39  м3 в сутки. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 45 %.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 1 случай в год.

3. Износ  емкостей на водонапорных башнях.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Таблица 4.

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| п.Костино ул.Сосновая,3а | Водонапорная башня | Водонапорная башня | 80 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 10 |
| п.Костино ул.Зеленая 21а | Водонапорная башня | Водонапорная башня | 80 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 10 |

Техническое состояние водопроводных сетей

Таблица 5.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, км. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Техническое состояние | Пож. Гидрант | Баланса держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть (требуется замена, кап. рем.) | п.Костино ул.Зеленая, ул.Гагари- на, ул.Березов-ская | 3,5 | 100 65 100 | Чугун п/этил. Сталь | 9 | Удовлет- ворительное. | 0 | Администрация Костинского сельского поселения |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 34 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Костинскому сельскому  поселению составляет 80 %. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.

Главной целью должно стать обеспечение населения Костинского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют.

Таблица 6.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2014г.

| Населенный пункт | Население, тыс.чел. | Норма водопотребления, л,сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточный неравномерности | Расчетное водопотребление, м3,сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Костино | 1,236 | 150 | 1,1 | 1,3 | 265,1 |

    - Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Костинское муниципальное образование имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

- В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

- Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га  Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Костинском сельском поселении отсутствует. Водоотведение п.Костино проектируется условно 265,1 м3/сутки со строительством современных очистных сооружений. Выпуск очищенных сточных вод проектируется в местные водоёмы или на рельеф. В остальных населенных пунктах муниципального образования строительство объектов канализации не предусмотрено.

## 4.4. Теплоснабжение

Жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Имеющиеся объекты производственного назначения не отапливаются или имеют электрическое и печное отопление, а именно:

Жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

1.Жилой 16-ти квартирный дом –п.Костино,ул.Новая 31А- отапливается от котельной, работающей на дровах..

Имеющиеся объекты производственного назначения не все отапливаются  от котельной, имеют  и печное отопление:

1. Здание Дома культуры –  п. Костино,  ул.Школьная 2а, - отапливается от котельной, работающей на дровах.

2. Здание администрации Костинского муниципального образования, – п.Костино,ул.Новая,31А  - отапливается от котельной, работающей на дровах.

3. Здание библиотеки – п. Костино, ул. Береговая, 53/1 - отапливается при помощи печного отопления на дровах.

4. Здание детского сада «Теремок» – п. Костино, ул Школьная, 2 - отапливается от котельной, работающей на дровах..

5. МКУ «Костинская средняя общеобразовательная школа», - п. Костино, ул. Школьная, 1 – отапливается от котельной, работающей на дровах.

6. Здание Костинской больницы – п.Костино, ул.Гагарина,18 отапливается от котельной, работающей на дровах.

7.  Здание Аптеки- п.Костино, ул.Гагарина,16 отапливается от котельной, работающей на дровах.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

муниципального образования

На территории Костинского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается ООО «Тайга». В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокое содержание железа в воде артезианских скважин;

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Следствием 90% износа котлов отапливающих: жилой фонд, администрацию поселения  является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 7.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 20,7 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 18,1 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 18,1 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 2,6 |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 4 |
| в том числе: |  |  |
| Дровяные котельные | -//- | 4 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п.м. | 200 |
| Водоснабжение |
| Водонапорные башни и водоразборные колонки | шт. | 2 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | м3/сут. | 40 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 3,5 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 1267 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,5 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | м. | 1250 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 1 |
| Количество светильников | шт. | 76 |

Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Отоплением социальных объектов (СОШ, детский сад,  сельский дом культуры, больница, жилой дом) и административных объектов осуществляется от индивидуальных котельных. Теплоэнергетическое хозяйство сельского поселения включает в себя 3 котельных. Из которых  3 котельные работают на печном топливе (дрова). Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 200 п.м. (в однотрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 79%.

Тепломагистрали пролегают подземно. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 105-70оС.

Таблица 8.

| Наименование | Месторасположение | Установленная мощность, Гкал/час | Подключённая нагрузка, Гкал/час | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ СОШ п.Костино | п.Костино | 1,5 | 1,0 | 50 |
| Котельная больницы п.Костино | п.Костино | 0,9 | 0,60 | 50 |
| Котельная администрации | п.Костино | 1,3 | 1,0 | 90 |

Котельные  сельского поселения  имеют резервные мощности по выработке тепловой энергии.

Котельные характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данных объектов, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

## 4.5. Газоснабжение

Газоснабжение на территории Костинского муниципального образования отсутствует

В рамках данной программы развитие газового хозяйства Костинского сельского поселения не рассматривается.

4.6 Электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Костинского сельского поселения осуществляется от подстанций, обслуживаемой Чунским РЭС.

Общая протяженность линий электропередач  составляет 36 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных  опорах. Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации ,отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Администрация Костинского сельского поселения имеет в собственности следующие сети уличного освещения

Таблица 9.

| № | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети уличного освещения, протяженность – 12,5км. | п. Костино |

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 10.

| № | Показатели | Ед.измерения | Расчетный срок | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс. чел. | 1,2 | 1,5 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн.кВт.час | 3,1 | 4,5 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВА | 1,456 | 1,505 |

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Костинского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных КТП;

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Костинского сельского поселения станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения   улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4.7 Обращение с ТБО

Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет является уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий  систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту.

В связи с отсутствием в бюджете поселения бюджетных средств, на безвозмездной основе услуги по сбору и вывозу ТБО осуществляют: ИП «Заречный», ООО «Тайга».

. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в 2 км. от поселка Костино.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Костинского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой в настоящее время располагается  общая общественная  свалка. В связи с противопожарными мероприятиями следует построить полигон  минимум в 5км. от  сельского поселения.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100 %, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Необходимо установить на территории  поселения  мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

На территории  администрации Костинского муниципального образования  действуют «Правила благоустройства и санитарного содержания Костинского муниципального образования», утвержденные решением Думы Костинского муниципального образования № 26 от «06» ноября 2013 года, которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Костинского сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Разработан и утвержден решением Думы Костинского МО №87 от 11.04.2008 г. « О порядке  обращения с отходами производства и потребления на территории Костинского муниципального образования.

Территория Костинского сельского поселения закреплена за  юридическими и физическими лицами, в т. ч. и индивидуальными предпринимателями, расположенными  на территории Костинского муниципального образования и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты.

Зимняя уборка

*   В период с 15 ноября по 15 апреля:

* Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада;

*  Систематически силами и средствами юридических и физических лиц – владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности;

* В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии

Летняя уборка

* В период с 15 апреля до 15 ноября:

* Производится уборка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

* Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах.

По постановлениям Администрации Костинского МО в данный период производятся общественно-санитарные дни и субботники по очистке территорий.

## 4.8. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Водоснабжение

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения

Таблица №11

Перспективные расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды

| Планировочные районы | Населе- ние, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчет- ный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.Костино | 1,550 | 150 | 1,1 | 1,3 | 3312,47 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |

планируемая жилая застройка и существующий жилой фонд на конец расчётного срока 2032 года оборудуется централизованными системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется внутренним водоснабжением и местными водонагревателями по собственному усмотрению жителей;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет :

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1

Уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярный рост. В первую очередь рост объемов реализации обусловлен развитием водопроводных сетей в Костинском муниципальном образовании, с целью большего охвата жилищного фонда централизованным водоснабжением. В настоящей программе ежегодно предусмотрены мероприятия по строительству новых водопроводов. Так в программе за период 2015-2019 годы и с перспективой до 2032 года предусмотрено строительство новых водопроводов в п. Костино.

Водоотведение

Прогноз спроса в водоотведении потребителей Костинского сельского поселения в период 2015-2019 годы и с перспективой до 2032 года.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Таблица №12

Перспективные балансы системы водоотведения приведены

| Таблица перспективного водоотведения на 2019-2032г. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Костинское МО |  |  |  |  |  |
| I этап на 2019г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 1550 | 25 | 52,7 | 3,1 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,4 | 0,5 |
|  | Полив | чел | 1550 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 54,1 | 3,6 |
| II этап на 2032г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 1750 | 50 | 119,0 | 3,5 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 9,37 | 3,42 |
|  | Полив | чел | 1750 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 128,37 | 6,92 |

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоотведения имеет регулярный рост.

Теплоснабжение

За последние пять лет  на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 264 дня, отклонения от данной величины не превышали 3%. Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственные источники тепла,  самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

Сбор твердых бытовых отходов

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

Наличие регулярного контроля за сбором и вывозом ТБО положительно скажется на общем благосостоянии всего муниципального образования.

# 5. Управление программой

## 5.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития коммунального комплекса Костинского муниципального образования включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Иркутской области, Нижнеудинского района, органов местного самоуправления Костинского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления  Костинского муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Костинского муниципального образования: Вороновой Галиной Ивановной.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Костинского сельского поселения в рамках своих полномочий, в составе:

- Ведущий специалист администрации Костинского МО – Мюресова Полина Владимировна

- Ведущий специалист администрации Костинского МО – Лесюк Тамара Владимировна.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:

- Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» от 14.06.2013г. № 502

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

## 5.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

## 5.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфаструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 13

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу | Отчетность налоговых органов | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 14

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 15

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в водоотведении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса. | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 16

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 17

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию* | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 2 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию ** | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | Отношение объема фактических потерь с объемом потерь | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 5 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 6 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |