РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 63

П. Костино, ул. Новая 31А

от «29» декабря  2014г.                                                                               тел.: 8 (395-57) 7-72-19

"Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Костинского муниципального образования"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и  приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Костинского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

- Утвердить критерии аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения (приложение 1). Обеспечить проведение постоянного мониторинга теплоснабжения потребителей, отслеживание и фиксирование фактов нарушений теплоснабжения и контроль за ликвидацией их последствий.

- При возникновении аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения незамедлительно информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнеудинского муниципального района по форме, представленной в приложении 2.

- Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Костинского муниципального образования в сети интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Костинского

муниципального образования                                                                       Г.И. Воронова

Приложение 1 к постановлению

администрации Костинского

муниципального образования

от "29"12.2014г. №63

Критерии

аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций

на объектах теплоснабжения

1. Объявление в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения электро- и (или) теплоснабжения потребителей.

2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения  социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1. Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям ( продолжительностью:

- свыше 12 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 24 часов при положительных температурах наружного воздуха.

3. Повреждение энергетического котла производительностью 100 т/час и более (водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

Приложение 2 к постановлению

администрации Костинского

муниципального образования

от "29"12.2014г. №63_

Информирую о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ на территории Костинского муниципального образования

| № | Показатель | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципального образования |  |
| 2 | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3 | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4 | Причина нарушения |  |
| 5 | Характер повреждений |  |
| 6 | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: - зданий и сооружений (в т.ч. жилых) - социально значимых объектов -объекты жизнеобеспечения |  |
| 7 | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 8 | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9 | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час, м3/сут |  |
| 10 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 11 | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). |  |
| 12 | Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 13 | Проводилось ли заседание регионального штаба, КЧС и ОПБ (если проводилось, то приложить протокол) |  |
| 14 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 15 | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

| ИНСТРУКЦИЯ о порядке ведения оперативных переговоров и записей. 1. Указания по ведению оперативных переговоров. 1.1.Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии. 1.2.Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно. 1.3.Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается. 2.Указания по ведению оперативных записей. 2.1.Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства. 2.2.Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку. 2.3.Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки. 2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты. 2.5.Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме: о факте технологического нарушения (аварии); о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах; о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.) 2.8.В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные письменные обозначения: ТК- тепловая камера; М- магистраль; ОК- отопительная котельная; ВК- водогрейный котел; ПК- паровой котел; ЦТП- центральный тепловой пункт; ТУ- тепловой узел; НПТс- насос подпиточный тепловой сети; Т/С - тепловая сеть; СН - сетевой насос; ПТс - подающий трубопровод теплосети; ОТс - обратный трубопровод тепловой сети; ГВС - горячее водоснабжение; Задв. задвижка; Вент. вентиль; ЦТС - цех тепловых сетей; ТП - Тепловой пункт; ДТУ - диспетчер тепловых узлов; ДТС - диспетчер тепловой сети; СО - система отопления; ГВС - система горячего водоснабжения; НО - насос отопления; НГВС - насос горячего водоснабжения; Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать запрещается. |  |  |
| --- | --- | --- |